## Relação de Materiais
PLANILHA PARA COTAÇÃO - TP 0018/2020
DADOS DA EMPRESA:
OBRA: | LOTEAMENTO TRONCO
LOCAL: | LINHA SERRINHA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | MANUAL | QTDE | UNID. | Vlr. Unitário | Total Material
1 | Afastador secundário 250mm |  | 2 | pç |  | 0
2 | Afastador secundário 500mm |  | 2 | pç |  | 0
3 | Alça pref. aço 6,4mm | 18 | 18 | pç |  | 0
4 | Alça pref. P/ cabo CA-CAA 1/0 AWG | 22 | 28 | pç |  | 0
5 | Alça pref. p/ cabo CA-CAA 2 AWG |  |  | pç |  | 0
6 | Alça pref. P/ cabo CA-CAA 2/0 AWG | 8 | 27 | pç |  | 0
7 | Alça pref. p/ cabo CA-CAA 4 AWG |  | #REF! | pç |  | #REF!
8 | Alça preformada pra cabo de aço 9,5mm | 2 | 10 | pç |  | 0
9 | Anel de amaração pra rede compacta | 34 | 37 | pç |  | 0
10 | Armação secundária galv. 1 estribo | 10 | 81 | pç |  | 0
11 | Arruela quadrada furo 18mm | 90 | 165 | pç |  | 0
12 | Braço Anti balanço |  | 4 | pç |  | 0
13 | Braço tipo C | 1 | 5 | pç |  | 0
14 | Braço tipo L |  | 6 | pç |  | 0
15 | Cabo de aço 6,4mm | 80 | 150 | mt |  | 0
16 | Cabo de aluminio protegido s/alma CA 50mm2 25kV | 1100 | 1133 | mt |  | 0
17 | Cabo de aluminio protegido s/alma CA 35mm2 |  | 0 | mt |  | 0
18 | Cabo de aluminio protegido s/alma CA 150mm2 |  | 0 | mt |  | 0
19 | Cabo de cobre isolado flexivel 25mm² | 2.5 | 12 | mt |  | 0
20 | Cabo de cobre nú 25mm² | 5 | 34 | kg |  | 0
21 | Cabo de cobre nú 35mm² |  | 0 | kg |  | 0
22 | Cabo isolado de cobre XLPE 70mm cor preta |  | 12 | mt |  | 0
23 | Cabo multiplexado 3x1x50 + 50mm² |  | 0 | mt |  | 0
24 | Cabo multiplexado 3x1x70 + 70mm² | 555 | 582 | mt |  | 0
25 | Cabo multiplexado 3x1x120 + 70mm² | 470 | 493 | mt |  | 0
26 | Cabo nú de aluminio CA 1/0 AWG |  | 0 | kg |  | 0
27 | Cabo nú de aluminio CA 2 AWG |  | 0 | kg |  | 0
28 | Cabo nú de aluminio CA 2/0 AWG |  |  | kg |  | 0
29 | Cabo nú de aluminio CA 3/0 AWG |  |  | kg |  | 0
30 | Cabo nú de aluminio CA 4 AWG |  |  | kg |  | 0
31 | Cabo nú de aluminio CA 4/0 AWG |  |  | kg |  | 0
32 | Cabo nú de aluminio CAA 1/0 AWG | 460 | 100 | kg |  | 0
33 | Cabo nú de aluminio CAA 2 AWG |  | 0 | kg |  | 0
34 | Cabo nú de aluminio CAA 2/0 AWG |  | 0 | kg |  | 0
35 | Cabo nú de aluminio CAA 3/0 AWG |  |  | kg |  | 0
36 | Cabo nú de aluminio CAA 4 AWG |  | 0 | kg |  | 0
37 | Cabo nú de aluminio CAA 4/0 AWG |  |  | kg |  | 0
38 | Cantoneira auxiliar para braço tipo C | 1 | 3 | pç |  | 0
39 | Cartucho azul |  |  | pç |  | 0
40 | Cartucho vermelho |  | 40 | pç |  | 0
41 | Chapa de estai 3200 daN | 6 | 6 | pç |  | 0
42 | Chave faca unipolar 200A/25kV |  | #REF! | pç |  | #REF!
43 | Chave faca unipolar 400A/25kV |  | #REF! | pç |  | #REF!
44 | Chave fusivel 100A/25kV/10kA |  | 12 | pç |  | 0
45 | Chave fusivel 200A/25kV/10kA |  |  | pç |  | 0
46 | Cinta para poste circular, 150mm |  |  | pç |  | 0
47 | Cinta para poste circular, 160mm |  |  | pç |  | 0
48 | Cinta para poste circular, 170mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
49 | Cinta para poste circular, 180mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
50 | Cinta para poste circular, 190mm |  |  | pç |  | 0
51 | Cinta para poste circular, 200mm | 3 | 5 | pç |  | 0
52 | Cinta para poste circular, 210mm | 2 | 2 | pç |  | 0
53 | Cinta para poste circular, 220mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
54 | Cinta para poste circular, 230mm | 3 | 5 | pç |  | 0
55 | Cinta para poste circular, 240mm | 2 | 5 | pç |  | 0
56 | Cinta para poste circular, 250mm | 2 | 3 | pç |  | 0
57 | Cinta para poste circular, 260mm |  | 2 | pç |  | 0
58 | Cinta para poste circular, 270mm |  | 1 | pç |  | 0
59 | Cinta para poste circular, 280mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
60 | Cinta para poste circular, 290mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
61 | Cinta para poste circular, 300mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
62 | Cinta para poste circular, 310mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
63 | Cinta para poste circular, 320mm |  |  | pç |  | 0
64 | Cinta para poste circular, 330mm |  |  | pç |  | 0
65 | Cinta para poste circular, 340mm |  |  | pç |  | 0
66 | Cinta para poste circular, 350mm |  |  | pç |  | 0
67 | Cinta para poste circular, 360mm |  |  | pç |  | 0
68 | Cinta para poste circular, 370mm |  |  | pç |  | 0
69 | Cinta para poste circular, 380mm |  |  | pç |  | 0
70 | Cinta para poste circular, 390mm |  |  | pç |  | 0
71 | Cinta para poste circular, 400mm |  |  | pç |  | 0
72 | Conec. Perfuração tronco 16 a 70 deriv. 1,5 a 6 |  |  | pç |  | 0
73 | Conec. Perfuração tronco 16 a 70 deriv. 6 a 35 |  |  | pç |  | 0
74 | Conec. Perfuração tronco 25 a 120 deriv. 25 a 120 (duplo) | 25 | 115 | pç |  | 0
75 | Conec. Perfuração tronco 35 a 70 deriv. 35 a 70 |  |  | pç |  | 0
76 | Conector cunha 1/0 X 1/0 AWG | 24 | 24 | pç |  | 0
77 | Conector cunha 1/0 X 2 AWG | 2 | 11 | pç |  | 0
78 | Conector cunha 1/0 X 4 AWG ou 2-2 AWG |  |  | pç |  | 0
79 | Conector cunha 2/0 X 1/0 AWG |  |  | pç |  | 0
80 | Conector cunha 2/0 X 2 AWG |  |  | pç |  | 0
81 | Conector cunha 2/0 X 2/0 AWG |  |  | pç |  | 0
82 | Conector cunha 2/0 X 4 AWG |  |  | pç |  | 0
83 | Conector cunha 3/0 X 3/0 AWG |  |  | pç |  | 0
84 | Conector cunha 4/0 X 2/0 AWG |  | #REF! | pç |  | #REF!
85 | Conector cunha 4/0 X 4/0 AWG |  |  | pç |  | 0
86 | Conector cunha AL CB 2-4 AWG |  |  | pç |  | 0
87 | Conector cunha AL CB 4-4 AWG |  |  | pç |  | 0
88 | Conector cunha série azul 336 x 4/0 AWG |  | #REF! | pç |  | #REF!
89 | Conector cunha ampactinho tipo I |  | #REF! | pç |  | #REF!
90 | Conector de cruzamento de aluminio ou bronze 25-70mm2 ou 4-2/0 AWG |  | 1 | pç |  | 0
91 | Conector estribo pra grampo de linha viva (CUNHA) |  | 18 | pç |  | 0
92 | Conector grampo pra linha viva |  | 18 | pç |  | 0
93 | Conector parafuso fendido 35mm2 |  | 2 | pç |  | 0
94 | Conector parafuso fendido 70mm2 |  | 1 | pç |  | 0
95 | Conector pararelo 1 parafuso de 1/0 a 4/0 | 10 | 63 | pç |  | 0
96 | Conector pararelo 1 parafuso universal de 1/0 a 4 | 5 | 16 | pç |  | 0
97 | Conector pra haste terra semi pesado 5/8 | 8 | 38 | pç |  | 0
98 | Conector terminal compressão cano longo 50mm2 |  | 3 | pç |  | 0
99 | Conector terminal compressão de aluminio longo 50mm2 |  | 12 | pç |  | 0
100 | Cordoalha de aço 9,5mm (Mensageiro) | 370 | 380 | mt |  | 0
101 | Cruzeta de aço tubolar 90x90x2000mm | 6 | 12 | pç |  | 0
102 | Cruzeta de concreto 2100mm |  |  | pç |  | 0
103 | Cruzeta de concreto 2400mm | 2 | 2 | pç |  | 0
104 | Elo fusivel 2H 500mm |  |  | pç |  | 0
105 | Elo fusivel 3H 500mm |  | 12 | pç |  | 0
106 | Elo fusivel 5H 500mm |  |  | pç |  | 0
107 | Espaçador losangular com garra 25kv | 41 | 45 | pç |  | 0
108 | Espaçador losangular sem garra 25kv |  |  | pç |  | 0
109 | Esticador de cabo de aço |  |  | pç |  | 0
110 | Estribo para braço tipo L |  | 4 | pç |  | 0
111 | Fio de aluminio nú pra amaração 4 awg |  | 2 | kg |  | 0
112 | Fio de cobre isolado solido 4mm2 |  | 16 | pç |  | 0
113 | Fita isolante alta fusão |  | 6 | pç |  | 0
114 | Fita isolante comum 20mts |  | 7 | pç |  | 0
115 | Grampo de ancoragem 50mm2 25kV |  | 12 | pç |  | 0
116 | Grampo de ancoragem 70mm2 25kV |  |  | pç |  | 0
117 | Grampo de ancoragem 95mm2 25kV |  |  | pç |  | 0
118 | Haste terra cantoneira 1,5mts | 2 | 9 | pç |  | 0
119 | Haste terra cobreada alta camada 5/8"x2400mm | 8 | 30 | pç |  | 0
120 | Isolador bastão polimerico 25kV | 18 | 36 | pç |  | 0
121 | Isolador de pino polimérico curto 25kV |  | 19 | pç |  | 0
122 | Isolador pilar de porcelana 25KV | 12 | 12 | pç |  | 0
123 | Isolador roldana leito duplo 76x79 | 10 | 47 | pç |  | 0
124 | Isolador roldana simples 76x79 |  | 34 | pç |  | 0
125 | Laço preformado p/ cabo CA 1/0 AWG |  |  | pç |  | 0
126 | Laço preformado p/ cabo CA 2 AWG |  |  | pç |  | 0
127 | Laço preformado p/ cabo CA 2/0 AWG | 4 | 31 | pç |  | 0
128 | Laço preformado p/ cabo CA 4 AWG |  |  | pç |  | 0
129 | Luva cabo CA 1/0 AWG |  | 6 | pç |  | 0
130 | Luva cabo CA 2 AWG |  |  | pç |  | 0
131 | Luva cabo CA 2/0 AWG |  |  | pç |  | 0
132 | Luva cabo CA 4 AWG |  |  | pç |  | 0
133 | Manilha sapatilha 5000daN | 18 | 36 | pç |  | 0
134 | Mão francesa perfilada 726mm | 10 | 16 | pç |  | 0
135 | Massa Eletrica 3M | 2 | 5 | pç |  | 0
136 | Olhal para parafuso 5000 dan | 18 | 40 | pç |  | 0
137 | Parafuso cab. abaulado 16 X 125mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
138 | Parafuso cab. abaulado 16 X 150mm | 8 | 8 | pç |  | 0
139 | Parafuso cab. abaulado 16 X 45mm | 6 | 47 | pç |  | 0
140 | Parafuso cab. abaulado 16 X 75mm |  | 7 | pç |  | 0
142 | Parafuso máquina 16 X 125mm | 20 | 26 | pç |  | 0
143 | Parafuso máquina 16 X 150 mm |  | 2 | pç |  | 0
144 | Parafuso máquina 16 X 200mm |  | 37 | pç |  | 0
145 | Parafuso máquina 16 X 250 mm |  | 18 | pç |  | 0
146 | Parafuso máquina 16 X 300 mm |  | 16 | pç |  | 0
147 | Parafuso máquina 16 X 350 mm |  | 12 | pç |  | 0
148 | Parafuso máquina 16 X 400 mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
149 | Parafuso máquina 16 X 450 mm | 8 | 8 | pç |  | 0
150 | Parafuso máquina 16 X 500 mm | 8 | 8 | pç |  | 0
151 | Parafuso máquina 16 X 550 mm |  |  | pç |  | 0
152 | Parafuso máquina 16 X 650 mm |  |  | pç |  | 0
153 | Para-raio tipo valvula polimérico 21kV 10kA |  | 15 | pç |  | 0
154 | Perfil "U" de ferro galvanizado a fogo 100x200x100x2400mm espessura 5mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
155 | Pino de isolador polimérico curto p/ rede compacta |  | 19 | pç |  | 0
156 | Pino de isolador pilar 140x60 | 12 | 12 | pç |  | 0
157 | Porca quadrada rosca M-16 | 30 | 38 | pç |  | 0
158 | Poste de concreto circ. 10/1000daN |  | 2 | pç |  | 0
159 | Poste de concreto circ. 10/150daN |  |  | pç |  | 0
160 | Poste de concreto circ. 10/300daN |  |  | pç |  | 0
161 | Poste de concreto circ. 10/600daN |  | 2 | pç |  | 0
162 | Poste de concreto circ. 11/1000daN |  |  | pç |  | 0
163 | Poste de concreto circ. 11/300daN |  |  | pç |  | 0
164 | Poste de concreto circ. 11/600daN |  |  | pç |  | 0
165 | Poste de concreto circ. 12/1000daN |  |  | pç |  | 0
166 | Poste de concreto circ. 12/300daN |  |  | pç |  | 0
167 | Poste de concreto circ. 12/600daN |  | 1 | pç |  | 0
168 | Poste de concreto circ. 15/1000daN |  | 1 | pç |  | 0
169 | Poste de concreto circ. 13/1500daN |  |  | pç |  | 0
170 | Poste de concreto circ. 13/600daN |  |  | pç |  | 0
171 | Poste de concreto circ. 14/1000daN |  |  | pç |  | 0
172 | Poste de concreto circ. 14/1500daN |  |  | pç |  | 0
173 | Poste de concreto circ. 14/2000daN |  |  | pç |  | 0
174 | Poste de concreto circ. 9/150daN |  |  | pç |  | 0
175 | Poste de concreto circ. 9/300daN |  |  | pç |  | 0
176 | Poste de concreto circ. 9/600daN |  |  | pç |  | 0
177 | Poste de concreto DT 10/1000 daN |  |  | pç |  | 0
178 | Poste de concreto DT 10/150 daN |  |  | pç |  | 0
179 | Poste de concreto DT 10/300 daN |  | 13 | pç |  | 0
180 | Poste de concreto DT 10/600 daN |  | 5 | pç |  | 0
181 | Poste de concreto DT 11/1000 daN |  |  | pç |  | 0
182 | Poste de concreto DT 11/200 daN |  |  | pç |  | 0
183 | Poste de concreto DT 11/300 daN |  |  | pç |  | 0
184 | Poste de concreto DT 11/600 daN |  |  | pç |  | 0
185 | Poste de concreto DT 12/1000 daN |  |  | pç |  | 0
186 | Poste de concreto DT 12/300 daN |  | 4 | pç |  | 0
187 | Poste de concreto DT 12/600 daN |  | 9 | pç |  | 0
188 | Poste de concreto DT 13/300 daN |  | 2 | pç |  | 0
189 | Poste de concreto DT 13/1500 daN |  |  | pç |  | 0
190 | Poste de concreto DT 13/600 daN |  |  | pç |  | 0
191 | Poste de concreto DT 14/1000 daN |  |  | pç |  | 0
192 | Poste de concreto DT 14/300 daN |  |  | pç |  | 0
193 | Poste de concreto DT 9/150daN |  |  | pç |  | 0
194 | Poste de concreto DT 9/300 daN |  |  | pç |  | 0
195 | Poste de concreto DT 9/600daN |  |  | pç |  | 0
196 | Protetor de bucha transformador |  | 6 | pç |  | 0
197 | Religador Automático 25kV 800A c/ suporte para fixação |  | #REF! | pç |  | #REF!
198 | Sapatilha p/ cabo aço | 18 | 26 | pç |  | 0
199 | Sela pra cruzeta | 4 | 4 | pç |  | 0
200 | Separador Vertical |  | #REF! | pç |  | #REF!
201 | Suporte L pra chave e para-raio |  | 14 | pç |  | 0
202 | Suporte 30° p/ chave faca |  | #REF! | pç |  | #REF!
203 | Suporte Afastador horizontal rede compacta |  | 2 | pç |  | 0
204 | Suporte Horizontal rede compacta |  | 2 | pç |  | 0
205 | Suporte pra transformador para poste circular 280mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
205 | Suporte pra transformador para poste circular 290mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
205 | Suporte pra transformador para poste circular 300mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
205 | Suporte pra transformador para poste circular 310mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
206 | Suporte pra transformador pra poste duplo T 185x95 quadrado |  | 4 | pç |  | 0
207 | Suporte Z |  | 7 | pç |  | 0
208 | Transf. trifásico 112,5KVA, 25kV c/ suporte para raios |  |  | pç |  | 0
209 | Transf. trifásico 45KVA, 25kV c/ suporte para raios |  |  | pç |  | 0
210 | Transf. trifásico75KVA, 25kV c/ suporte para raios |  | 2 | pç |  | 0
211 | Transf. trifásico 30KVA, 25kV c/ suporte para raios |  |  | pç
| Sub total deste ítem |  |  |  |  | #REF!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUAL | QTDE | UNID. | Vlr. Unitário | Total Material
1 | Arruela quadrada furo 18mm |  | 35 | pç |  | 0
2 | Braço de aço galvanizado a fogo Ø48,3x1500mm |  | 35 | pç |  | 0
3 | Braço de aço galvanizado a fogo Ø48,3x3000mm |  |  | pç |  | 0
4 | Cinta para poste circular, 200mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
5 | Cinta para poste circular, 210mm |  |  | pç |  | 0
6 | Cinta para poste circular, 220mm |  | 4 | pç |  | 0
7 | Cinta para poste circular, 230mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
8 | Cinta para poste circular, 240mm |  |  | pç |  | 0
9 | Cinta para poste circular, 250mm |  | 2 | pç |  | 0
10 | Cinta para poste circular, 260mm |  |  | pç |  | 0
11 | Cinta para poste circular, 270mm |  |  | pç |  | 0
12 | Cinta para poste circular, 280mm |  |  | pç |  | 0
13 | Cinta para poste circular, 290mm |  | 4 | pç |  | 0
14 | Cinta para poste circular, 300mm |  |  | pç |  | 0
15 | Cinta para poste circular, 310mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
16 | Cinta para poste circular, 320mm |  | 2 | pç |  | 0
17 | Cinta para poste circular, 330mm |  |  | pç |  | 0
18 | Cinta para poste circular, 340mm |  |  | pç |  | 0
19 | Cinta para poste circular, 350mm |  |  | pç |  | 0
20 | Cinta para poste circular, 360mm |  |  | pç |  | 0
21 | Cinta para poste circular, 370mm |  |  | pç |  | 0
22 | Cinta para poste circular, 380mm |  |  | pç |  | 0
23 | Cinta para poste circular, 390mm |  |  | pç |  | 0
24 | Conec. Perfuração tronco 16 a 70 deriv. 1,5 a 6 | #REF! | 35 | pç |  | 0
25 | Conector pararelo 1 parafuso universal de 1/0 a 4 |  | 35 | pç |  | 0
26 | Fio de cobre isolado cor preta 2,5 mm2 |  | 150 | pç |  | 0
27 | Fio de cobre isolado cor azul 2,5 mm2 |  | 150 | pç |  | 0
28 | Lâmpada a Vapor de Sódio 70 W |  |  | pç |  | 0
29 | Lâmpada a Vapor de Sódio 150 W |  |  | pç |  | 0
30 | Lâmpada a Vapor de Sódio 250 W |  |  | pç |  | 0
31 | Luminária aberta |  |  | pç |  | 0
32 | Luminária fechada |  |  | pç |  | 0
33 | Luminária de led 100W 6500K lente 120° |  | 35 | pç |  | 0
34 | Luminária de led 150W 6500K lente 120° |  |  | pç |  | 0
35 | Parafuso cab. abaulado 16 X 125mm |  |  | pç |  | 0
36 | Parafuso cab. abaulado 16 X 150mm |  |  | pç |  | 0
37 | Parafuso cab. abaulado 16 X 45mm |  | 18 | pç |  | 0
38 | Parafuso cab. abaulado 16 X 75mm |  |  | pç |  | 0
39 | Parafuso máquina 16 X 200mm |  |  | pç |  | 0
40 | Parafuso máquina 16 X 250 mm |  | 36 | pç |  | 0
41 | Parafuso máquina 16 X 300 mm |  | 22 | pç |  | 0
42 | Parafuso máquina 16 X 350 mm |  | #REF! | pç |  | #REF!
43 | Parafuso máquina 16 X 400 mm |  |  | pç |  | 0
44 | Porca quadrada rosca M-16 |  | 35 | pç |  | 0
45 | Reator p/lâmpada VS 70 W |  |  | pç |  | 0
46 | Reator p/lâmpada VS 150 W |  |  | pç |  | 0
47 | Reator p/lâmpada VS 250 W |  |  | pç |  | 0
48 | Relé Fotoelétrico NF 10 A,com base |  | 35 | pç |  | 0
| Sub total deste ítem |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Total Materiais |  | R$ | #REF!
|  |  | Valor M.O. |  | R$ | 0
|  |  | Valor Global |  | R$ | #REF!